## Execução
Frequência (Hz) | Potência base (MVA) | Tipo de falta | Tensão pré-falta
60 | 100 | Trifásica | 1

## Barras
ID | Vn (kV) | Em serviço
A | 13.8
B | 69
C | 69
D | 13.8

## Cargas estáticas
Barra | Nome | P (MW) | Q (Mvar) | % P cte | % I cte | % Z cte | Em serviço

## Motores
Barra | Nome | Pmec (MW) | Vn (kV) | Eficiência (%) | fp | I_rotor_bloq (pu) | Em serviço

## Linhas
De | Para | Nome | R (ohms/km) | X (ohms/km) | C (nF/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km) | C0 (nF/km) | Vn (kV) | Comprimento (km) | Condutores paralelos | Em serviço
B | C | LT1 | 0 | 14.283 | 0 | 0 | 28.566 | 0 | 69 | 1 | 1
B | C | LT2 | 0 | 14.283 | 0 | 0 | 28.566 | 0 | 69 | 1 | 1

## Geradores
Barra | Nome | Sn (MVA) | Vn (kV) | X0 (%) | X1 (%) | X2 (%) | R_at (ohms) | X_at (ohms) | Conexão | Em serviço
A | G1 | 100 | 13.8 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | Yt
D | G2 | 100 | 13.8 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | Yt

## Transformadores
De | Para | Nome | Tap (De) | Fase Tap (De) | Tap (Para) | Fase Tap (Para) | Z (%) | X/R | R_at_de (ohms) | X_at_de (ohms) | R_at_para (ohms) | X_at_para (ohms) | Conexao_de | Conexao_para | Sn (MVA) | Em serviço
A | B | T1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | Yt | 100
C | D | T2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yt | Y | 100

## TTs
Barra | Nome | Vn (kV) | R0 (ohms) | X0 (ohms) | Em serviço